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АКТ № ЗЛ-823/26
о последствиях залива жилого помещения
Дата составления: 3 октября 2026 года.
Дата обнаружения залива: 3 октября 2026 года, 10:05.
Дата обращения в аварийно-диспетчерскую службу / управляющую организацию: 3 октября 2026 года, 10:15.
Номер обращения: АДС-821/26.
Дата и время осмотра: 3 октября 2026 года, с 12:00 до 12:40.
Адрес помещения: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 34, кв. 17.
Участники осмотра:
Представитель организации: Петров Павел Андреевич, ООО «Учебная управляющая компания» (условная организация).
Должность: инженер по эксплуатации.
Полномочия: поручение условной управляющей организации от 3 октября 2026 года № ОСМ-823/26 на осмотр и составление акта.
Собственник помещения: Иванова Елена Викторовна.
Иные присутствующие лица: Смирнова Мария Олеговна, соседка, свидетель осмотра.
Обстоятельства:
Установлено: на потолке ванной и коридора видны влажные пятна, у трубы холодного водоснабжения в ванной присутствуют следы воды; нанесение повреждений конкретным лицом не установлено.
Источник поступления воды: не установлен.
Описание: место поступления воды внутрь конструкции не выявлено; видны лишь следы влаги на наружных поверхностях.
Основание вывода об источнике (что проверено, кем, результат): Петров Павел Андреевич осмотрел доступные наружные поверхности трубы и потолка; вскрытия конструкций и доступа в вышерасположенное помещение не было, поэтому источник не установлен.
Причина залива: не установлена.
Описание и основание: внешний осмотр не позволил определить механизм поступления воды; требуется дополнительное обследование.
Описание повреждений:
Помещение: Ванная комната.
Площадь повреждения: 5,2.
Единица измерения: кв. м.
Описание: На окрашенном потолке влажные пятна и отслоение краски в зоне у стояка.
Помещение: Коридор.
Площадь повреждения: 3,0.
Единица измерения: кв. м.
Описание: На окрашенном потолке влажное пятно над входом в ванную и вздутие краски.
Повреждённое имущество:
Наименование: подвесной шкаф в ванной комнате.
Идентифицирующие признаки: белый шкаф из ЛДСП размером 60 × 70 × 20 см, две дверцы, расположен справа от стояка.
Степень повреждения: видимое разбухание нижней кромки; работоспособность и стоимость восстановления не оценивались.
Приложения:
1.	Фотографии ванной: bath-823-01.jpg — потолок; bath-823-02.jpg — шкаф.
2.	Фотография коридора: hall-823-01.jpg — потолок над входом в ванную.
3.	Видео осмотра: flood-823-video.mp4.
4.	Копия поручения № ОСМ-823/26 от 3 октября 2026 года.
Замечания участников: Иванова Елена Викторовна просит провести дополнительное обследование источника и причины; остальные участники замечаний к фиксации видимых повреждений не заявили.
Подписи:
	
	________________ / Петров Павел Андреевич /


	
	________________ / Иванова Елена Викторовна /


	
	________________ / Смирнова Мария Олеговна /


Отметка об отказе от подписи или неявке: все перечисленные участники присутствовали и подписали акт; отказов и неявки не было.
Подготовлено Law-Divorce.org | 8(800)302-85-56 Бесплатная юридическая консультация




