# АКТ № ЗЛ-823/26

о последствиях залива жилого помещения

Дата составления: 3 октября 2026 года.

Дата обнаружения залива: 3 октября 2026 года, 10:05.

Дата обращения в аварийно-диспетчерскую службу / управляющую организацию: 3 октября 2026 года, 10:15.

Номер обращения: АДС-821/26.

Дата и время осмотра: 3 октября 2026 года, с 12:00 до 12:40.

Адрес помещения: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 34, кв. 17.

Участники осмотра:

Представитель организации: Петров Павел Андреевич, ООО «Учебная управляющая компания» (условная организация).

Должность: инженер по эксплуатации.

Полномочия: поручение условной управляющей организации от 3 октября 2026 года № ОСМ-823/26 на осмотр и составление акта.

Собственник помещения: Иванова Елена Викторовна.

Иные присутствующие лица: Смирнова Мария Олеговна, соседка, свидетель осмотра.

Обстоятельства:

Установлено: на потолке ванной и коридора видны влажные пятна, у трубы холодного водоснабжения в ванной присутствуют следы воды; нанесение повреждений конкретным лицом не установлено.

Источник поступления воды: не установлен.

Описание: место поступления воды внутрь конструкции не выявлено; видны лишь следы влаги на наружных поверхностях.

Основание вывода об источнике (что проверено, кем, результат): Петров Павел Андреевич осмотрел доступные наружные поверхности трубы и потолка; вскрытия конструкций и доступа в вышерасположенное помещение не было, поэтому источник не установлен.

Причина залива: не установлена.

Описание и основание: внешний осмотр не позволил определить механизм поступления воды; требуется дополнительное обследование.

Описание повреждений:

Помещение: Ванная комната.

Площадь повреждения: 5,2.

Единица измерения: кв. м.

Описание: На окрашенном потолке влажные пятна и отслоение краски в зоне у стояка.

Помещение: Коридор.

Площадь повреждения: 3,0.

Единица измерения: кв. м.

Описание: На окрашенном потолке влажное пятно над входом в ванную и вздутие краски.

Повреждённое имущество:

Наименование: подвесной шкаф в ванной комнате.

Идентифицирующие признаки: белый шкаф из ЛДСП размером 60 × 70 × 20 см, две дверцы, расположен справа от стояка.

Степень повреждения: видимое разбухание нижней кромки; работоспособность и стоимость восстановления не оценивались.

Приложения:

1.	Фотографии ванной: bath-823-01.jpg — потолок; bath-823-02.jpg — шкаф.

2.	Фотография коридора: hall-823-01.jpg — потолок над входом в ванную.

3.	Видео осмотра: flood-823-video.mp4.

4.	Копия поручения № ОСМ-823/26 от 3 октября 2026 года.

Замечания участников: Иванова Елена Викторовна просит провести дополнительное обследование источника и причины; остальные участники замечаний к фиксации видимых повреждений не заявили.

Подписи:

|  | ________________ / Петров Павел Андреевич / |
| --- | --- |

|  | ________________ / Иванова Елена Викторовна / |
| --- | --- |

|  | ________________ / Смирнова Мария Олеговна / |
| --- | --- |

Отметка об отказе от подписи или неявке: все перечисленные участники присутствовали и подписали акт; отказов и неявки не было.

Подготовлено Law-Divorce.org | 8(800)302-85-56 Бесплатная юридическая консультация