АКТ

обследования жилого дома

N 1                                                           22.11.2006 г.

Ивановкая область,г.Иваново, ул. Красноармейская, д.№8

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного

пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная распоряжением главы администрации  г.Иваново  №45 от 21.11.2006 г.,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа

местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ______ _____,зам.главы администрации г.Иваново

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии:

________________ – директора МП «УЖКХ»,

_________________ - директора МП «Ивановское БТИ»,

__________________ директора МП «УКС»,

___________________- начальника отдела строительства администрации г.Иваново,

_______________ госинспектора федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов

_______________начальника отдела ТО ТУ Роспотребнадзора;

______________, начальника ОГПН,

____________________, главного государственного жилищного инспектора

_______________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование жилого дома по заявлению ________________, директора МП «УЖКХ», _____________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,

наименование организации и занимаемая должность - для юридического                                   лица)

и составила настоящий акт обследования:

Одноэтажного четырехквартирного жилого дома барачного типа с количеством проживающих 10 человек, год постройки – 1930. Квартиры находятся в муниципальной собственности.

Краткое описание  состояния  жилого  дома,  инженерных  систем

здания, оборудования и механизмов и  прилегающей  к  зданию  территории:

Одноэтажный четырехквартирный жилой дом барачного типа, год постройки – 1930, имеет 65-70??? процентов физического износа. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗНОС УКАЗАТЬ

Основные несущие конструкции и конструктивные элементы дома имеют повреждения

и деформации:

Фундаменты - искривление горизонтальной линии стен и разрушение цоколя,

Стены - полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью,

перегородки- Значительное повреждение гнилью, жучком, перекосы и выпучивания, сквозные трещины,

Перекрытия- сильное поражение древесины гнилью, появление продольных и поперечных трещин, расслоение древесины, полное или частичное скалывание в узлах сопряжений балок, прогиб балок и прогонов,

Крыша- прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши,

Пол- поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола

Инженерного оборудование:

Инженерное коммуникации отсутствуют. Забор воды производится из шахтного колодца,

туалет дворовый, отопление – печное (печь находится в аварийном состоянии).

______________________________________________________________________.

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других

видов контроля и исследований –

не проводилась ______________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие

фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые

необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных

условий для постоянного проживания – проведение капитального

ремонта и реконструкции жилого дома нецелесообразно.

______________________________________________________________________.

Заключение  межведомственной комиссии по  результатам  обследования

дома –

Жилой дом, расположенный по адресу  г. Иваново, ул. Красноармейская, д.№8 подлежит сносу в связи с физическим износом (70%) в процессе его эксплуатации, не подлежит ремонту или реконструкции.

или

Жилой дом, расположенный по адресу  г. Иваново, ул. Красноармейская, д.№8 признать аварийным и подлежащим сносу.

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;

б) результаты лабораторных испытаний;

в) результаты исследований;

г) заключения       экспертов             проектно-изыскательских и

специализированных организаций;

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

| Председатель межведомственной комиссии (подпись) |  |
| --- | --- |
| Члены межведомственной комиссии |  |
| _______________________________________ (подпись) |  |
| _______________________________________ (подпись) |  |
| _______________________________________ (подпись) |  |
| _______________________________________ (подпись) |  |
| _______________________________________ (подпись) |  |
| _______________________________________ (подпись) |  |
| _______________________________________ (подпись) |  |

Госжилинспекция должна быть

____________________________________________________________________________